{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[14,0,14,5],[15,0,15,7],[16,0,16,5],[16,6,16,7],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,17,7],[24,0,24,5],[25,0,25,5]]}
["分部分项工程量清单与报价表"]
["工程名称：山东化工技师学院实训车间外网增压工程     标段：",{"$nulls":5},"第 1 页     共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称\n项目特征","计量\n单位","工程数量","金额(元）"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价","其中:暂估价"]
[1,"040501010001","顶(夯)管工作坑\n1.土壤类别:一、二类土\n2.工作坑平面尺寸及深度:根据实际地形综合考虑\n3.设备、工作台主要技术要求:综合考虑","座",2]
[2,"01B001","探线\n1.人工开挖沟槽土方，探地下管线，\n2.探测完成后，沟槽复原","处",2]
[3,"040501012002","顶管\n1.土壤类别:一、二类土\n2.管道材质及规格:PE管DN200","m",10]
[4,"040501004001","塑料管\n1.管沟方式：管沟机械开挖、人工回填\n2.材质及规格：PE管90\n3.铺设深度：2m内","m",12]
[5,"040504001026","砌筑井\n1.名称：检查井\n2.其他：含井盖、座，雨水直线、拐角、三通、四通、跌水井综合考虑，含基础及盖板，满足设计图纸","座",1]
[6,"011612001001","管道拆除\n1.管道种类、材质：拆除井口砼管，降低井口高度\n2.管道上的附着物种类：人工清理管道口周边土方，拆除垃圾清理外运","m",2]
[7,"01B002","拆除原井内水泵及电缆、管道\n1.人工拆除井内水泵、电缆及管道\n2.垃圾清理外运","套",1]
[9,"031001006001","塑料管\n1.安装部位：水泵管\n2.介质：给水\n3.材质、规格：PE管、DN90\n4.连接形式：法兰连接","m",25]
[10,"030408001001","电力电缆\n1.名称：YJV-3*6+1*4电缆\n2.敷设方式、部位：水泵连接电缆","m",25]
[11,"030408001002","电力电缆\n1.名称：YJV5*10电缆\n2.敷设方式、部位：埋地敷设","m",30]
["本页小计"]
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：山东化工技师学院实训车间外网增压工程     标段：",{"$nulls":5},"第 2 页     共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称\n项目特征","计量\n单位","工程数量","金额(元）"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价","其中:暂估价"]
[12,"030408003001","电缆保护管\n1.名称：电缆保护钢管\n2.材质：PE\n3.规格：DN50\n4.敷设方式：埋地","m",30]
[13,"030404017001","配电箱\n1.名称：配电箱\n2.安装方式：落地式","台",1]
[14,"040502010001","给水栓\n1.成套给水栓购置、安装","个",1]
[15,"030109011001","增压泵\n1.扬程100米\n2.流量100m³/H\n3.45Kw\n4.其他：每10米降低或升高一个压","台",1]
[16,"031006001001","Chinsc变频器\n1.型号、规格：功率45Kw","套",1]
["本页小计"]
["合        计"]