山东化工技师学院消防电源改造工程报价清单

| 序号 | 名称 | 型号 |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 75kw |  | 台 | 1 | 恒发电源 |  |  |
|  | 柴油机 | WP4.1D100E200 |  | 台 | 1 | 潍柴股份 |  |  |
|  | 发电机 | 全铜无刷WHI224H |  | 台 | 1 | 无锡威克 |  |  |
| 2 | 双电源箱 | - 额定电压：400V AC；2.额定电流：160A；3.防护等级：IP30 - 4. 绝缘等级：II；5.材质：冷轧钢板，厚度不低于1.0mm 6.漆面：静电喷塑；7.安装形式：室内挂墙明装 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | YJV22-4*50/1kV |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 4 | 控制电缆 | RVVP-4*1.5 |  | 米 | 60 |  |  |  |
| 5 | 集装箱 （定制） | - 1.材质：由2mm冷轧钢板制成；2.规格：3*1.5*1.9（L*W*Hm） - 3.底座8小时油箱（4mm 厚）；4.规范标准：静电喷涂防腐防脱漆，内饰采用5cm高效率防火吸音棉、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩，需达消防验收要求。5.箱体：设置观察窗，外部紧急停止按钮，多路进排气，弹簧减震装置，制动装置；6.箱体颜色：桥架灰 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 柴油发电机组 | 8kw |  | 台 | 1 | 玉柴 |  |  |
|  | 柴油机 | YC1100FE |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 发电机 | HF8GF |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 集装箱 （定制） | 1.材质：由2mm冷轧钢板制成；2.规格：2*1.5*1.9（L*W*Hm）；3.规范标准：静电喷涂，防腐防脱漆，内饰采用5cm高效率防火吸音棉、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩，需达到消防验收要求；4.箱体要求：设置观察窗，多路进排气；5。颜色：桥架灰 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 双电源箱 | 1.额定电压：400V AC；2.额定电流：25A；3.防护等级：IP30； 4.绝缘等级：II； 5.材质：冷轧钢板，厚度不低于1.0mm 6.漆面：静电喷塑；安装形式：室内挂墙明装 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | YJV22-4*6/1kV |  | 米 | 120 |  |  |  |
| 10 | 控制电缆 | RVVP-4*1.5 |  | 米 | 120 |  |  |  |
| 11 | 设备基础 |  |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 12 | PVC塑钢护栏 | 1. 5*3*1.5（L*W*Hm）；2. 4*3*1.5（L*W*Hm） |  | 平方 | 43 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |