{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["90000"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"90000","index":0,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,7]]}
["附件1：分析系耗材采购项目报价明细表"]
["序号","产品名称","规格型号","品牌","数量","单位","单价","金额"]
[1,"电热套","250mL，98-I-BN","泰斯特",10,"台"]
[2,"升降台","15cm*15cm","中国名牌",40,"个"]
[3,"烧瓶夹","杆长160mm 总长250mm 最大夹持50mm","中国名牌",20,"个"]
[4,"十字夹","总长97mm  最大夹持16mm 宽度26mm","中国名牌",40,"个"]
[5,"三颈烧瓶","24#磨口，100mL","中国名牌",15,"只"]
[6,"蒸馏头","24#磨口","中国名牌",20,"只"]
[7,"分水器","24#磨口，聚四氟乙烯活塞","中国名牌",20,"只"]
[8,"球型冷凝管","24#磨口，有效长度30cm","中国名牌",20,"只"]
[9,"直型冷凝管","24#磨口，有效长度30cm","中国名牌",20,"只"]
[10,"真空尾接管","24#磨口","中国名牌",20,"只"]
[11,"三角漏斗","内径7cm，长颈","中国名牌",20,"只"]
[12,"温度计套管","24#磨口","中国名牌",20,"只"]
[13,"量筒","10mL","天玻",20,"只"]
[14,"量筒","25mL","天玻",20,"只"]
[15,"玻璃塞","24#磨口","中国名牌",60,"只"]
[16,"玻璃仪器连接夹","塑料，24#","中国名牌",60,"只"]
[17,"脱脂棉","医用脱脂棉，500g/包","中国名牌",2,"包"]
[18,"pH试纸","pH 1-14","中国名牌",5,"包"]
[19,"分刻度吸量管","25mL","天玻",20,"支"]
[20,"烧杯","100mL","蜀牛",30,"个"]
[21,"烧杯","250mL","蜀牛",80,"个"]
[22,"锥形瓶","300mL","蜀牛",60,"个"]
[23,"玻璃棒","20cm","中国名牌",20,"支"]
[24,"量筒","50mL","天玻",40,"个"]
[25,"试剂瓶","无色，125mL","蜀牛",20,"个"]
[26,"表面皿","6cm","中国名牌",10,"个"]
[27,"劳保手套","棉纱线，加厚耐磨防滑","中国名牌",20,"双"]
[28,"一次性塑料滴管","3mL，100支/包","中国名牌",10,"包"]
[29,"丁腈手套","S码，100纸/盒","中国名牌",2,"盒"]
[30,"丁腈手套","L码，100纸/盒","中国名牌",6,"盒"]
[31,"称量纸","100mm*100mm，500张/包","中国名牌",10,"包"]
[32,"口罩","独立包装","中国名牌",1000,"个"]
[33,"棉手套","实验室称量用，12副/包","中国名牌",2,"包"]
[34,"烧杯","无色，2000mL","蜀牛",30,"个"]
[35,"烧杯","无色，1000mL","蜀牛",10,"个"]
[36,"试剂瓶","无色，2500mL","蜀牛",25,"个"]
[37,"试剂瓶","无色，1000mL","蜀牛",8,"个"]
[38,"广口试剂瓶","棕色，60mL","蜀牛",40,"个"]
[39,"磁力搅拌子","2cm","中国名牌",120,"个"]
[40,"比色皿","石英，1cm","普析",10,"套"]
[41,"比色皿","石英，2cm","普析",4,"套"]
[42,"银电极","216-01","雷磁",18,"支"]
[43,"参比电极",217,"雷磁",18,"支"]
[44,"转运盒","蓝色，400*300*145","中国名牌",20,"个"]
[45,"草酸钠","PT，100g/瓶","国药",6,"瓶"]
[46,"过硫酸铵","AR，500g/瓶","国药",20,"瓶"]
[47,"硫酸锰","AR，500g/瓶","国药",20,"瓶"]
[48,"氯化钾","AR，500g/瓶","国药",20,"瓶"]
[49,"无水碳酸钠","AR，500g/瓶","国药",25,"瓶"]
[50,"无水乙醇","AR，500mL/瓶","国药",80,"瓶"]
[51,"硝酸银","AR，100g/瓶","国药",18,"瓶"]
[52,"异戊醇","AR，500mL/瓶","国药",20,"瓶"]
[53,"盐酸","AR，500mL/瓶","国药",20,"瓶"]
[54,"硫酸","AR，500mL/瓶","国药",40,"瓶"]
[55,"山梨酸钾","98.3%，100mg/瓶","坛墨质检",25,"瓶"]
[56,"苯甲酸钠","99.4%，100mg/瓶","TMstandard",25,"瓶"]
[57,"磺胺甲恶唑","99.8%，100mg/瓶","Bepure",25,"瓶"]
[58,"甲氧苄啶","99.9%，100mg/瓶","Bepure",25,"瓶"]
[59,"铬标准溶液","定制","定制",38,"瓶"]
[60,"卤素混合标准溶液","定制","定制",38,"瓶"]
[61,"硝酸银标准溶液","定制","定制",38,"瓶"]
[62,"混合标准溶液","定制","定制",30,"瓶"]
[null,"合计"]