附件：工业分析与检测系学生实训耗材采购项目分项报价表及报价单
	序号
	物品名称
	参数
	品牌
	数量
	单位
	单价限价
	单价
	金额

	1
	滴定管
	无色，50mL
	
	100
	支
	108
	
	

	2
	滴定管
	棕色，50mL
	
	50
	支
	108
	
	

	3
	容量瓶
	50mL
	
	500
	支
	20
	
	

	4
	容量瓶
	100mL
	
	200
	支
	24
	
	

	5
	容量瓶
	250mL
	
	300
	支
	33
	
	

	6
	碘量瓶
	250mL
	
	70
	个
	18
	
	

	7
	量筒
	5mL
	
	50
	个
	11
	
	

	8
	量筒
	50mL
	
	40
	个
	17
	
	

	9
	量筒
	100mL
	
	40
	个
	20
	
	

	10
	吸量管
	25mL
	
	20
	个
	22
	
	

	11
	移液管
	100mL
	
	120
	个
	34
	
	

	12
	锥形瓶
	250mL
	
	100
	个
	9
	
	

	13
	试剂瓶
	小口，无色，500mL
	
	50
	个
	8
	
	

	14
	试剂瓶
	小口，棕色，500mL
	
	30
	个
	10
	
	

	15
	PE 聚乙烯白色试剂瓶
	小口，500mL
	
	50
	个
	5
	
	

	16
	PE 聚乙烯白色试剂瓶
	小口，1000mL
	
	30
	个
	6
	
	

	17
	玻璃棒
	15cm
	
	200
	根
	1
	
	


	18
	玻璃棒
	30cm
	
	50
	根
	1.5
	
	

	19
	擦镜纸
	100张/本，10*15cm
	
	200
	本
	4.5
	
	

	20
	称量瓶
	25*40
	
	100
	个
	6
	
	

	21
	称量瓶
	35*50
	
	100
	个
	7
	
	

	22
	称量线手套
	中号，白色
	
	200
	副
	2
	
	

	23
	称量纸
	10cm*10cm，500张/包
	
	20
	包
	8
	
	

	24
	塑料量杯
	1000mL
	
	20
	个
	6
	
	

	25
	天平刷
	12cm，木柄
	
	60
	个
	3
	
	

	26
	洗耳球
	60mL
	
	60
	个
	4.5
	
	

	27
	药匙
	12cm，不锈钢
	
	50
	个
	3
	
	

	28
	定性滤纸
	12.5cm
	
	500
	盒
	11
	
	

	29
	口罩
	独立包装
	
	2000
	个
	0.35
	
	

	30
	文件夹板
	A4，亚克力硬板
	
	20
	个
	9
	
	

	31
	吸水纸
	1m*1m
	
	700
	张
	4
	
	

	32
	PH试纸
	pH1-14
	
	30
	盒
	40
	
	

	33
	精密试纸
	pH 0.5-5.0
	
	10
	盒
	45
	
	

	34
	精密试纸
	pH 5.5-9.0
	
	10
	盒
	45
	
	

	35
	刚果红试纸
	
	
	20
	盒
	6
	
	

	36
	蓝石蕊试纸
	100条/盒
	
	10
	盒
	6
	
	

	37
	丁腈手套
	M，100只/盒
	
	40
	盒
	35
	
	

	38
	丁腈手套
	L，100只/盒
	
	20
	盒
	35
	
	

	39
	丁腈手套
	S，100只/盒
	
	20
	盒
	35
	
	

	40
	微量进样器
	气相色谱，尖头，1uL
	
	30
	支
	44
	
	

	41
	微量进样器
	气相色谱，尖头，10uL
	
	60
	支
	35
	
	

	42
	微量进样器
	气相色谱，尖头，100uL
	
	20
	支
	35
	
	

	43
	一次性滴管
	3mL，100只/包
	
	200
	包
	12
	
	

	44
	乳胶帽
	红色
	
	200
	个
	0.6
	
	

	45
	微孔滤膜
	水系，47mm，0.45um

50张/盒
	
	3
	盒
	90
	
	

	46
	微孔滤膜
	有机系，50mm，0.45um

50张/盒
	
	3
	盒
	130
	
	

	47
	气相色谱仪硅胶垫
	3mm, 50个/包
	
	4
	包
	80
	
	

	48
	气相色谱仪O型密封圈
	T型垫，7*5mm，50个/包
	
	2
	包
	100
	
	

	49
	色谱柱
	毛细管柱

0.32mm*0.5μm*30m PEG20m
	
	10
	个
	1050
	
	

	50
	气相色谱进样瓶
	4mL，透明带刻度+顶空盖垫
	
	500
	个
	0.9
	
	

	51
	自锁式尼龙扎带
	黑色，4*150
	
	1000
	根
	0.12
	
	

	52
	自锁式尼龙扎带
	黑色，4*300
	
	1000
	根
	0.15
	
	

	53
	针筒注射器
	1mL
	
	300
	支
	0.5
	
	

	54
	针筒注射器
	2.5mL
	
	300
	支
	0.55
	
	

	55
	针筒注射器
	5mL
	
	300
	支
	0.55
	
	

	56
	针式过滤器
	PTFE，13mm*0.22um

100个/盒
	
	4
	盒
	90
	
	

	57
	隔热线手套
	中号
	
	50
	副
	2
	
	

	58
	耐酸碱手套
	长袖
	
	50
	副
	15
	
	

	59
	移液枪
	100-1000μL
	
	30
	支
	180
	
	

	60
	移液枪
	1-10mL
	
	30
	支
	180
	
	

	61
	移液枪枪头
	1000μL，500支/包

适配大龙移液枪
	
	4
	包
	30
	
	

	62
	移液枪枪头
	10mL，100支/包

适配大龙移液枪
	
	20
	包
	81
	
	

	63
	比色皿
	石英，1cm
	
	40
	对
	420
	
	

	64
	标签纸
	YT-11
	
	40
	包
	2
	
	

	65
	标签纸
	YT-14
	
	40
	包
	2.5
	
	

	66
	头套
	21寸，蓝色双筋

100只/包
	
	6
	包
	18
	
	

	67
	抹布
	30cm*30cm
	
	100
	块
	4
	
	

	68
	插排
	白色，总控三位，1.8米
	
	30
	个
	34
	
	

	69
	元素灯
	元素灯锌
	
	1
	套
	363
	
	

	70
	元素灯
	元素灯铅
	
	1
	套
	363
	
	

	71
	元素灯
	元素灯镉
	
	1
	套
	363
	
	

	72
	培养面
	120mm
	
	60
	个
	14
	
	

	73
	表面皿
	直径7cm
	
	100
	个
	2
	
	

	74
	洗瓶
	500mL
	
	40
	只
	5
	
	

	75
	反渗透膜
	030108010
	
	4
	支
	2860
	
	

	76
	精混树脂
	040106001
	
	4
	袋
	825
	
	

	77
	超纯化柱
	230105002
	
	1
	套
	1980
	
	

	78
	树脂
	040106001
	
	2
	袋
	825
	
	

	79
	氮气
	高纯气体
	
	4
	瓶
	260
	
	

	80
	pH标准缓冲试剂包
	pH 4.00/6.86/9.18
	
	200
	套
	13
	
	

	81
	无水乙醇
	AR，500mL/瓶
	
	100
	瓶
	18
	
	

	82
	95%乙醇
	AR，500mL/瓶
	
	60
	瓶
	18
	
	

	83
	氨水
	AR，500mL/瓶
	
	100
	瓶
	17
	
	

	84
	碘酸钾
	AR，100g/瓶
	
	2
	瓶
	179
	
	

	85
	二甲酚橙
	AR，5g/瓶
	
	4
	瓶
	46
	
	

	86
	钙羧酸
	AR，25g/瓶
	
	2
	瓶
	58
	
	

	87
	邻苯二甲酸氢钾
	PT，50g/瓶
	
	20
	瓶
	55
	
	

	88
	硫酸
	AR，500mL/瓶
	
	60
	瓶
	54
	
	

	89
	柠檬酸钠
	AR，500g/瓶
	
	2
	瓶
	78
	
	

	90
	氢氧化钠
	粒状，AR，500g/瓶
	
	40
	瓶
	30
	
	

	91
	四硼酸钠
	AR，500g/瓶
	
	4
	瓶
	40
	
	

	92
	乙酸
	AR，500mL/瓶
	
	40
	瓶
	24
	
	

	93
	无水乙酸钠
	AR，500g/瓶
	
	20
	瓶
	35
	
	

	94
	曙红Y
	AR，25g/瓶
	
	2
	瓶
	76
	
	

	95
	碳酸钙
	AR，500g/瓶
	
	4
	瓶
	48
	
	

	96
	重铬酸钾
	PT，50g/瓶
	
	2
	瓶
	130
	
	

	97
	碳酸氢钠
	PT，100g/瓶
	
	25
	瓶
	138
	
	

	98
	无水碳酸钠
	PT，100g/瓶
	
	20
	瓶
	50
	
	

	99
	硝酸铋
	AR，500g/瓶
	
	2
	瓶
	185
	
	

	100
	硝酸银
	AR，100g/瓶
	
	10
	瓶
	941
	
	

	101
	盐酸
	AR，500mL/瓶
	
	40
	瓶
	55
	
	

	102
	正辛烷
	AR，500mL/瓶
	
	4
	瓶
	85
	
	

	合计
	
	


报价单

	项目名称
	    工业分析与检测系学生实训耗材采购项目

	供应商
	

	总报价
	大写：                
小写：                元

	供货期
	供货期     日历天

	备注
	


供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

