附件：工业分析与检测系化学实验室技术项目基地建设耗材采购项目分项报价表
	序号
	物品名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位
	单价限价
	单价
	金额

	1
	滴定管
	AS级，无色，50mL，聚四氟乙烯塞
	
	10
	支
	950
	
	

	2
	滴定管
	AS级，棕色，50mL，聚四氟乙烯塞
	
	10
	支
	1360
	
	

	3
	大肚移液管
	AS级，100mL
	
	6
	支
	194
	
	

	4
	大肚移液管
	AS级，50mL
	
	12
	支
	144
	
	

	5
	大肚移液管
	AS级，25mL
	
	12
	支
	114
	
	

	6
	大肚移液管
	AS级，20mL
	
	12
	支
	110
	
	

	7
	大肚移液管
	AS级，10mL
	
	12
	支
	87
	
	

	8
	大肚移液管
	AS级，5mL
	
	12
	支
	85
	
	

	9
	大肚移液管
	AS级，2mL
	
	12
	支
	65
	
	

	10
	大肚移液管
	AS级，1mL
	
	12
	支
	60
	
	

	11
	分刻度吸量管
	AS级，25mL
	
	6
	支
	105
	
	

	12
	分刻度吸量管
	AS级，20mL
	
	6
	支
	105
	
	

	13
	分刻度吸量管
	AS级，10mL
	
	12
	支
	68
	
	

	14
	分刻度吸量管
	AS级，5mL
	
	12
	支
	65
	
	

	15
	分刻度吸量管
	AS级，2mL
	
	12
	支
	60
	
	

	16
	分刻度吸量管
	AS级，1mL
	
	12
	支
	60
	
	

	17
	容量瓶
	A级，1000mL，PP瓶塞
	
	10
	支
	475
	
	

	18
	容量瓶
	A级，500mL，PP瓶塞
	
	10
	支
	300
	
	

	19
	容量瓶
	A级，250mL，PP瓶塞
	
	30
	支
	260
	
	

	20
	容量瓶
	A级，100mL，PP瓶塞
	
	70
	支
	175
	
	

	21
	容量瓶
	A级，50mL，PP瓶塞
	
	70
	支
	160
	
	

	22
	单颈烧瓶
	24#磨口，150mL
	
	20
	支
	25
	
	

	23
	三颈烧瓶
	24#磨口，150mL
	
	20
	支
	42
	
	

	24
	蒸馏头
	24#磨口
	
	20
	支
	38
	
	

	25
	分水器
	24#磨口，聚四氟乙烯旋塞
	
	20
	支
	65
	
	

	26
	直型冷凝管
	24#磨口，总长40cm 有效长度30cm
	
	20
	支
	46
	
	

	27
	球型冷凝管
	24#磨口，总长40cm 有效长度30cm
	
	20
	支
	52
	
	

	28
	真空尾接管
	24#磨口
	
	20
	支
	39
	
	

	29
	温度计套管
	24#磨口
	
	20
	支
	26
	
	

	30
	具塞锥形瓶
	24#磨口，50mL
	
	50
	支
	18
	
	

	31
	具塞锥形瓶
	24#磨口，100mL
	
	20
	支
	20
	
	

	32
	分液漏斗
	125mL，聚四氟乙烯旋塞
	
	20
	支
	57
	
	

	33
	三角漏斗
	内径7cm
	
	20
	支
	12
	
	

	34
	恒压滴液漏斗
	聚四氟乙烯活塞，50mL，24# 磨口
	
	20
	支
	80
	
	

	35
	具支刺形分馏柱
	250mm，24# *3磨口
	
	20
	支
	50
	
	

	36
	玻璃仪器连接夹
	夹住24#磨口玻璃仪器
	
	60
	支
	2
	
	

	37
	气相色谱进样针
	10微升
	
	4
	支
	455
	
	

	38
	气相色谱进样瓶
	1mL
	
	200
	个
	0.7
	
	

	39
	一次性过滤器
	直径25mm，孔径0.22um  ，100个/包
	
	5
	包
	144
	
	

	40
	一次性无菌注射器
	量程为5mL
	
	500
	个
	0.7
	
	

	41
	溴化钾窗片
	32*3mm   带孔
	
	2
	个
	420
	
	

	42
	溴化钾窗片
	32*3mm   不带孔
	
	2
	个
	420
	
	

	43
	一次性针式过滤器
	PTFE 疏水25mm*0.22um
	
	500
	个
	1.45
	
	

	44
	针式注射器
	塑料 2.5mL
	
	500
	个
	0.7
	
	

	45
	样品瓶（自动进样器）
	1.5mL,透明带刻度含盖垫，预切口
	
	300
	个
	2.5
	
	

	46
	有机相滤膜
	有机 0.45um
	
	3
	盒
	140
	
	

	47
	水相滤膜
	水系 0.45um
	
	1
	盒
	95
	
	

	48
	移液枪头
	10mL，100支/包
	
	5
	包
	62
	
	

	49
	移液枪头
	5mL，100支/包
	
	1
	包
	50
	
	

	50
	熔点毛细管
	0.9-1.1*100mm，100支/盒
	
	5
	盒
	48
	
	

	51
	钙离子电极
	Pca-1-01
	
	10
	支
	360
	
	

	52
	银电极
	216-01
	
	14
	支
	180
	
	

	53
	参比电极
	217
	
	20
	支
	140
	
	

	54
	参比电极
	217-01
	
	20
	支
	140
	
	

	55
	pH三复合电极
	E-301-QC
	
	10
	支
	340
	
	

	56
	烧瓶夹
	杆长160mm 总长250mm 最大夹持50mm
	
	20
	个
	20
	
	

	57
	十字夹
	总长97mm  最大夹持16mm 宽度26mm
	
	20
	个
	18
	
	

	58
	乙炔
	高纯
	
	2
	瓶
	460
	
	

	59
	pH标准缓冲溶液包
	pH4.00/6.86/9.12
	
	200
	套
	12
	
	

	60
	30%过氧化氢
	AR，500mL/瓶
	
	20
	瓶
	55
	
	

	61
	硝酸钾
	AR，500g/瓶
	
	2
	瓶
	65
	
	

	62
	三乙醇胺
	AR，500mL/瓶
	
	10
	瓶
	75
	
	

	63
	硝酸银
	AR，100g/瓶
	
	10
	瓶
	1100
	
	

	64
	氯化钠
	PT，100g/瓶
	
	20
	瓶
	80
	
	

	65
	溴化钾
	碎晶状，光谱纯，100g/瓶
	
	2
	瓶
	560
	
	

	66
	甲醇
	HPLC，500mL/瓶
	
	40
	瓶
	30
	
	

	67
	硝酸
	AR，500mL/瓶
	
	20
	瓶
	55
	
	

	68
	重铬酸钾
	PT，100g/瓶
	
	2
	瓶
	220
	
	

	69
	邻苯二甲酸二丁酯
	AR，500mL/瓶
	
	10
	瓶
	60
	
	

	70
	碘化钾
	AR，500g/瓶
	
	20
	瓶
	450
	
	

	71
	苯
	AR，500mL/瓶
	
	10
	瓶
	45
	
	

	72
	苯甲酰氯
	AR，500mL/瓶
	
	4
	瓶
	135
	
	

	73
	无水三氯化铝
	AR，500g/瓶
	
	4
	瓶
	85
	
	

	74
	溴化钠
	AR，500g/瓶
	
	4
	瓶
	110
	
	

	75
	溴化钾
	AR，500g/瓶
	
	4
	瓶
	130
	
	

	76
	正丙醇
	AR，500mL/瓶
	
	4
	瓶
	55
	
	

	合计
	


      报价单

	项目名称
	   工业分析与检测系化学实验室技术项目基地建设耗材采购项目

	供应商
	

	总报价
	大写：                
小写：                元

	供货期
	供货期     日历天

	备注
	


供应商：（盖章）

  法定代表人或其委托代理人：（签字）

